三全学院交流中心电梯清单附件

新乡医学院三全学院平原校区交流中心已具备购买及安装电梯条件。 提升高度（M）; 载重（KG）; 额定速度（m/s）; 数量（台）; 机房高度; 停靠站数; 预算金额. 客梯兼无障碍电梯; 9.6; 1000; 1.5; 1; 无机房; 3. 客梯兼无障碍电梯; 43.2; 1000; 1.5; 3; 机房高度5000mm; 12. 消防电梯; 47.8; 1000; 1.5; 1; 机房高度5000mm; 13. 餐梯; 9.6; 300; 0.5; 1; 无机房; 3. 合计; 6.

设计院提供的交流中心电梯招标参数。